## wynik
Adres BMS	Nr fabryczny nowy	nr fabryczny stary	Opis	Uwagi	Lokalizacja	Nakładka	Nowy	Stary
LM_WOD_ADR_B75	73305841	191183429A	Wodomierz- zimna woda - CulinaryOn (19726823)	Duża drabina	Przed mroźnią	19726823	0,1	192,3
LM_WOD_ADR_B79	77581183	191061232A	Wodomierz - ciepła woda - CulinaryOn (19726824)	Duża drabina	Przed mroźnią	19726824	0,219	526,822
LM_WOD_ADR139	57760157	57760157	Wodomierz GCN (57760157)	Niewymieniony		57760157
LM_WOD_ADR_B78	60600683	60600683	Wodomierz HBO (00129890)	Niewymieniony		129890
LM_WOD_ADR_B81	58376979	58376979	Wodomierz - Fabiana (58376979)	Niewymieniony - brak dostępu		58376979
recznie70	57783922	57783922	Almidecor wodomierz	Niewymieniony - jeden zawór, za licznikiem	Almidecor +1, rewizja pod umywalką
LM_WOD_ADR135	77902822	77902822	Wodomierz Hogan Lovells L04 - od Książecej (77902822)	Niewymieniony - jeden zawór, za mała rewizja		77902822
LM_WOD_ADR134	19EA020537/173600458	19EA020537/173600458	Wodomierz ERGO - sala kinowa (17360045)	Niewymieniony - jeden zawór, za mała rewizja		17360045
LM_WOD_ADR_B80	58376978	58376978	Wodomierz - Davide Lifestyle (58376978)	Niewymieniony - nie znaleziony		58376978
LM_WOD_ADR150	60882996	60882996	Wodomierz AUDI (00228857)	Niewymieniony - nie znaleziony		228857
recznie1420	60587375	60587375	Wodomierz Seewald	Niewymieniony - za mała rewizja	Toalety obok szklanych drzwi, drabinka
LM_WOD_ADR136	77436035	77902823	Wodomierz Hogan Lovells L04 - od Placu Trzech Krzyży (77902823)	Ultradźwiekowy, brak kabli	Przy WC męskim	77902823 – brak!	0,071	78,368
recznie1480	77581168	160559458	HBO - Podlewanie dachu		Pokój kurierów	16838219	0,128	1908,385
recznie10	77436059	1920543256	Wodomierz zieleń Seewald		Dach obok chillera	Brak nakładki	0,073	14,708
recznie1090	77435219	36254453	MBDA woda (214876 albo 500641936)		MBDA kuchnia, sufit za 2 lampą	214876 albo 500641936	0,069	18,742
LM_WOD_ADR250_Solution Space	77435199	181173780A	Wodomierz Solution Space łazienki L03 (18733482)		Poziom 3, WC damski przy pok 120	18733482	0,038	272,814
LM_WOD_ADR248_Solution Space	77436034	181174655A	Wodomierz Solution Space kuchnia 2 (18733476)		Szafa np drzwi w kanciapie sprzątaczek 3p	18733476	0,07	66,73
LM_WOD_ADR246_Solution Space	77435241	181195096A	Wodomierz Solution Space kuchnia L01 (18734955)		Duża kuchnia, nad lustrem, poziom 1	18734955	0,126	702,117
LM_WOD_ADR247_Solution Space	77436047	181072960A	Wodomierz Solution Space łazienki L01 (18734980)		WC damska, nad umywalką z lewej	18734980	0,049	776,227
LM_WOD_ADR249_Solution Space	77435231	181174659A	Wodomierz Solution Space kuchnia 1 (18733477)		Duża kuchnia 3 piętro	18733477	0,069	49,92
LM_WOD_ADR242	77435242	181195090	Wodomierz Solution Space L00 (18734962)		Na końcu, nad plakatami	18734962	0,133	52,9
LM_WOD_ADR237	77435203	181235653A	Wodomierz LES AMIS (18740005)		Rozdz. elekt. sufit czujka dymu	18740005	Nie spisali	926,835
recznie1920	77436057	190037778A	Wodomierz PZDF		PZFD za recepcją z drabiną	19737052	0,064	44
LM_WOD_ADR238	77581163	180702718A	Wodomierz Amaro L00 (18740019)		Nuta, korytarz, rewizja nisko	18740019	0,131	3437
LM_WOD_ADR140	77581166	161032832	Wodomierz piano 1 W.Kruk (16803910)		Tunel - przy wyjściu	16803910	0,125	129,27
LM_WOD_ADR_B74	77436045	190405578A	Wodomierz - EON (19700657)		Kuchnia	19700657	0,069	45,648
LM_WOD_ADR133	77435192	17FA358457T	Wodomierz ERGO - recepcja (17360039)		Przy recepcji, między WC	17360039	0,04	390,315
LM_WOD_ADR132	77436051	17FA358454Q	Wodomierz ERGO - pomieszczenie(17360035)		Pokój sprzątaczek, np WC	17360035	0,078	345,316
LM_WOD_ADR239	77435261	181195981A	Wodomierz Leonardo L03 (18739958)			18739958	0,069	44,897
LM_WOD_ADR147	77435202	181022659A	Wodomierz NDI (18726655)			18726655	0,071	72,425
LM_WOD_ADR129	76305864	181106629A	Wodomierz ZEGNA L01 (18727749)		Poziom 1, przy drzwiach nad szafą	18727749	0,06	151,804